| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THANH TRA THÀNH PHỐ Số: 550 /BCHT-TTTP |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ###### Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2014 |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Kính gửi : SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HCM

Chủ đầu tư công trình “Xây dựng mới công trình Trụ sở Thanh tra thành phố” báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình với các nội dung sau :

1. Tên công trình		: Xây dựng mới công trình Trụ sở Thanh tra thành phố

2. Địa điểm xây dựng	: Số 13 Trần Quốc Thảo, P.6, Q.3, Tp.HCM

3. Quy mô công trình: Công trình công cộng; Cấp II

a/. Toång maët baèng:

- Dieän tích khu ñaát							: 1.004,4	m2

- Dieän tích ñaát phaïm loä giôùi ñöôøng Traàn Quoác Thaûo	: 127,9	m2

- Dieän tích ñaát coøn laïi sau khi tröø loä giôùi			: 876,5	m2

- Dieän tích xaây döïng khoái nhaø chính				: 536		m2

- Soá taàng cao khoái nhaø chính 09 taàng: (taàng treät, coù taàng löûng, 08 taàng laàu) taàng kyõ thuaät + 01 taàng haàm

- Dieän tích saøn khoái nhaø chính (bao goàm taàng haàm vaø taàng kyõ thuaät) 5.875m2

- Dieän tích saøn khoái nhaø chính (khong bao goàm taàng haàm vaø taàng kyõ thuaät) 5.154m2

+ Taàng haàm: 665m2, ñeå xe oâ toâ, xe gaén maùy, phoøng kyõ thuaät, phoøng baûo veä

+ Taàng 1 (treät): 523m2, saûnh chính, phoøng chôø, quay tieáp coâng daân, phoøng laøm vieäc

+ Taàng löûng: 336m2, phoøng laøm vieäc, kho

+ Taàng 2 (laàu 1): 527m2, saûnh tieáp daân, phoøng laøm vieäc, phoøng hoïp giao ban

+ Taàng 3-9: 7x536m2, phoøng laøm vieäc

+ Taàng kyõ thuaät: 56m2

Caùc haïng muïc phuï trôï bao goàm:

- Haøng raøo, coång vaøo chính: 120m

- Saân ñöôøng noäi boä: 290,5m2

- Caây xanh caûnh quan: 50m2

b/. Phöông aùn thieát keá:

Moùng coïc beâ toâng coát theùp, coät daàm, saøn beâ toâng coát theùp ñoå toaøn khoái, töôøng xaây gaïch, maùi beâ toâng coát theùp.

c/. Phöông aùn caáp ñieän:

Nguoàn caáp: heä thoáng caáp ñieän khu vöïc 320Kva. Maùy phaùt ñieän döï phoøng 300Kva.

d/. Phöông aùn caáp nöôùc:

- Nguoàn caáp: töø heä thoáng caáp nöôùc cuûa heä thoáng caáp nöôùc thaønh phoá. Qua ñoàng hoà toång daãn vaøo beå nöôùc döï tröõ cuûa coâng trình. Beå nöôùc döï tröõ phuïc vuï cho nhu caàu sinh hoaït vaø caáp nöôùc chöõa chaùy cho toaøn coâng trình. Töø beå nöôùc döï tröõ seõ ñöôïc bôm leân boàn nöôùc ñaët treân maùi ñeå taïo aùp löïc tröôùc khi cung caáp cho caùc thieát bò söû duïng.

- Hoà nöôùc ngaàm: 80m3, daønh cho sinh hoaït 25m3, daønh cho chöõa chaùy 55m3.

e/. Phöông aùn thoaùt nöôùc:

- Nguoàn thu: heä thoáng thoaùt nöôùc khu vöïc

- Heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc thieát keá rieâng bieät vôùi heä thoáng thoaùt nöôùc möa vaø ñöôïc ñöa veà beå töï hoaïi.

- Kích thöôùc beå töï hoaïi: 17,5m3

f/. Heä thoáng PCCC vaø choàng seùt:

- Heä thoáng baùo chaùy goàm: heä thoáng baùo chaùy töï ñoäng; heä thoáng chöõa chaùy goàm: heä thoáng chöõa chaùy vaùch töôøng, heä thoáng chöõa chaùy töï ñoäng Sprinkler, bôm chöõa chaùy, heä thoáng gioù taêng aùp.

- Heä thoáng choáng seùt: heä thoáng kim thu seùt ñaùnh thaúng vaø heä thoáng choáng seùt lan truyeàn.

g/. Heä thoáng thoâng tin lieân laïc:

Tieán haønh laép ñaët heä thoáng thoâng tin lieân lạc trung taâm, tieán haønh laép ñaët vaø noái caùc oå caém caùc taàng laàu. Taïi moãi phoøng cuûa caùc taàng laàu seõ chöøa caùc ñaàu ra.

4. Danh sách các nhà thầu:

| - Khoan địa chất và tư vấn lập dự án đầu tư | : | Cty TNHH Thiết kế Xây dựng SaGa |
| --- | --- | --- |
| - Tư vấn Quản lý dự án | : | Cty TNHH Tư vấn Xây dựng Nam Thiên |
| - Tư vấn Thiết kế | : | Cty TNHH Thiết kế Xây dựng SaGa |
| - Tư vấn Thẩm tra | : | Cty TNHH Khảo sát Thiết kế Tư vấn Sài Gòn |
| - Tư vấn Đấu thầu | : | Cty TNHH Khảo sát Thiết kế Tư vấn Sài Gòn |
| - TV Giám sát | : | Cty CP Tư vấn & Quản lý dự án Xây dựng Quốc tế ICP |
| - Thử tĩnh tải | : | Đơn vị Liên hiệp Khoa học Địa chất Kiểm định nền móng Xây dựng Sài Gòn |
| - Thi công | : | Cty TNHH MTV 59 |
| - Bảo hiểm | : | Cty CP Bảo hiểm PJICO – Chi nhánh Bình Dương |
| - Kiểm toán | : | Cty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM |

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

- Ngày khởi công		: 01/4/2013

- Ngày hoàn thành dự kiến	: 20/11/2014

6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện:

- Phần Kiến trúc;

- Phần Kết cấu;

- Hệ thống Điện;

- Hệ thống Điều hòa không khí;

- Hệ thống Cấp thoát nước;

- Hệ thống PCCC & Chống sét;

- Thiết bị theo Xây lắp;

7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế:

- Chất lượng các hạng mục công trình xây dựng đạt yêu cầu so với thiết kế.

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng:

8.1 Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng

- Chủ trương đầu tư (kế hoạch vốn);

- Dự toán một số công việc chuẩn bị đầu tư;

- Kế hoạch đấu thầu một số công việc chuẩn bị đầu tư;

- Hợp đồng Khảo sát Địa chất công trình;

- Hợp đồng lập dự án đấu tư;

8.2 Hồ sơ Khảo sát xây dựng, Thiết kế xây dựng công trình

- Hồ sơ Khảo sát xây dựng: Báo cáo Khảo sát Địa chất công trình xây dựng, biên bản nghiệm thu Khảo sát Địa chất công trình.

- Hồ sơ Thiết kế xây dựng công trình: Thuyết minh Thiết kế bản vẽ thi công, các bản vẽ thiết kế thi công, dự toán công trình, biên bản nghiệm thu thiết kế.

8.3 Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng

- Các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).

- Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.

- Các chứng chỉ xuất xứ,nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn ( nếu có ) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và quan trắc trong quá trình vận hành.

- Các biên bản ngiệm thu công việc xây dựng.

- Các kết quả thí nghiệm đối chứng.

- Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình.

- Quy trình vận hành, khai thác công trinh; quy trình bảo trì công trình .

- Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ( nếu có) về:

- An toàn phòng cháy, chữa cháy;

- An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;

- BB nghiệm thu giai đoạn.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP,QLDA |  | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Thành Trung |
| --- | --- | --- |